[image: image1.png]000 "BOTE33HEPIrO” (Pb) ‘llb B D r E 3

Pecny6nuka benapycb, 220028, r. MUHCK, yn. BopoanHckas, 2/,

TenedoH/Ppakc/e-mail: +375 (17) 27-27-111 vogez@vogez.by sales@vogez.by

CTpyKkTypHOe nogpasaeneHue Ha Tepputopmm Pd 000 “BONE33HEPIO0”

Poccminckas Pepepauus, 125362, r. MockBa, CTpouTenbHbIV Np-4, 4. 7A, kopn. 28, koMHaTa 104-106

TenedoH/Ppakc/e-mail: +7 (495) 363-56-50 vogez-russia@vogez.by

TexHn4Yeckas KOHCyNbTauua: apmaTypa: +375 (29) 630 52 39 (PB), +7 (495) 108 24 56 (P®), E-mail: designer@vogez.by
aBTomMaTumka: +375 (29) 630 52 38 (PB), +7 (495) 108 24 55 (PP), E-mail: vogez-pro@mail.ru





ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА
КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ДВУХХОДОВОГО ВКРП С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ (ЭИМ)
Рабочая среда: водяной пар и другие газообразные среды с температурой не более 220 оС.
	Заказчик
	Наименование
	

	
	Адрес
	

	
	Контактное лицо
	

	
	Телефон, факс, E-mail
	


	
	Наименование объекта
	

	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

	Рабочая среда
	 ☐ насыщенный водяной пар
 ☐ перегретый водяной пар
 ☐ воздух
 ☐ азот

 ☐ другое ____________________________________

	Температура рабочей среды (насыщенный пар), оС (заполняет Поставщик)
	

	Температура рабочей среды (перегретый пар), оС (заполняет Заказчик)
	

	Максимальный расход рабочей среды, кг/ч  
	

	Давление до клапана при максимальном

расходе рабочей среды P1, МПа
	

	Давление после клапана при максимальном расходе рабочей среды P2, МПа
	

	Материал корпуса 

клапана и тип присоединения
	 ☐ Чугун (DN15-DN300), фланцевое

	
	 ☐ Сталь 20Л (DN15-DN50), фланцевое

	ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

	Напряжение питания, В
	 ☐ 220 ☐ 24 

	Управляющий сигнал
	 ☐ 3-х позиционный:

     ☐ с концевыми выключателями
     ☐ без концевых выключателей
     ☐ с датчиком положения 4-20 мА
☐ аналоговый (4-20 мА, 0-10 В)

☐ универсальное управление (аналоговое; трехпозиционное: беспотенциальный контакт)

 ☐ ЭИМ со встроенным контроллером:

     ☐ регулятором температуры
     ☐ регулятором давления

	Положение при отсутствии питания 
	 ☐ открыт    ☐ закрыт   ☐ в последнем положении

	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	Монтажный комплект (ответные фланцы, прокладки, болты, гайки)
	 ☐ да ☐ нет

	Датчики температуры (для клапанов с ЭИМ с встроенным контроллером регулятором температуры), шт. (до 3-х)
	

	Датчики давления (для клапанов с ЭИМ с встроенным контроллером регулятором давления), шт. (до 2-х)
	

	Дополнительные требования 
	

	Клапан регулирующий двухходовой ВКРП, 

рекомендованный расчетом 

(заполняет Поставщик)
	


