[image: image1.png]000 "BOTE33HEPIrO” (Pb) ‘llb B D r E 3

Pecny6nuka benapycb, 220028, r. MUHCK, yn. BopoanHckas, 2/,

TenedoH/Ppakc/e-mail: +375 (17) 27-27-111 vogez@vogez.by sales@vogez.by

CTpyKkTypHOe nogpasaeneHue Ha Tepputopmm Pd 000 “BONE33HEPIO0”

Poccminckas Pepepauus, 125362, r. MockBa, CTpouTenbHbIV Np-4, 4. 7A, kopn. 28, koMHaTa 104-106

TenedoH/Ppakc/e-mail: +7 (495) 363-56-50 vogez-russia@vogez.by

TexHn4Yeckas KOHCyNbTauua: apmaTypa: +375 (29) 630 52 39 (PB), +7 (495) 108 24 56 (P®), E-mail: designer@vogez.by
aBTomMaTumka: +375 (29) 630 52 38 (PB), +7 (495) 108 24 55 (PP), E-mail: vogez-pro@mail.ru





ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА
РЕГУЛЯТОРА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ: ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ, ДАВЛЕНИЯ «ДО СЕБЯ», 

ДАВЛЕНИЯ «ПОСЛЕ СЕБЯ».
Рабочая среда: жидкость не более 150 оС.
	Заказчик
	Наименование
	

	
	Адрес
	

	
	Контактное лицо
	

	
	Телефон, факс, E-mail
	

	
	Наименование объекта
	

	Исходные данные

	Тип регулятора прямого действия
	 ☐ регулятор перепада давления 

 ☐ регулятор давления «после себя»

 ☐ регулятор давления «до себя»

 ☐ регулятор давления «до себя» с функцией перепуска



	Рабочая среда
	 ☐ вода

 ☐ раствор пропиленгликоля, _________% (до 60%)

 ☐ раствор этиленгликоля, ___________% (до 60%)

 ☐ другая жидкость____________________________

	Максимальный расход рабочей среды, м3/ч 
 
	

	Давление до регулятора при максимальном расходе рабочей среды, МПа


	

	Давление после регулятора при максимальном расходе рабочей среды, МПа


	

	Перепад давления ΔP, на который 
настраивается регулятор перепада давления, МПа (Заполняется только при подборе  регулятора перепада давления!!!)
	

	Максимальная температура рабочей среды, оС

	

	Материал корпуса 

регулятора и тип присоединения


	 ☐ Чугун (DN15-DN200), фланцевое

	
	 ☐ Сталь 20Л (DN15-DN50), фланцевое

	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	Монтажный комплект (ответные фланцы, прокладки, болты, гайки)


	☐ да ☐ нет

	Дополнительные требования 
	

	Регулятор прямого действия, 

рекомендованный расчетом 

(заполняет Поставщик)
	


